제10차 건설기술심의소위원회 회의록(사후평가)

(금천실버센터 외 주민복지시설 신축공사)

2012.  10.

기술심사담당관

(건축심사팀)

작성자	과명: 기술심사담당관	담당: 이 승 찬 (☎2133-8579)	팀장: 박 효 석 (☎2133-8575)	과장: 정 만 근 (☎2133-8550)

｢제10차 건설기술심의소위원회 회의록｣

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 10. 26(금) 14:30~17:00 □ 장 소 : 금천실버센터 외 주민복지시설 신축공사 현장 사무실 □ 참석위원(5명) - 박현식, 김정선, 유병학, 박근국, 이종혁 □ 안 건 - 금천실버센터 외 주민복지시설 신축공사에 대한 사후평가 □ 사후평가 결과 - B등급

□ 위원 발언 내용

<000 위원>

○ 설계심의 지적사항 반영 양호함

○ 결로 및 누수 발생하지 않도록 정밀시공 요함.

<000 위원>

○ 설계심의 시 지적사항을 설계에 모두 반영하였고, 그에 따라 시공이 완료된 상태이며, 마감공사가 진행되고 있고, 시공품질이 매우 양호함.

<000 위원>

○ 외부 커든월 안쪽 트러스 연결부위 용접시 보강철물을 보완 바랍니다.

○ 층간 외부돌출 부위 내부 결로(열고현상)방지를 위한 보완검토 요망.

○ 전반적으로 시공품질 및 관리상태가 양호합니다.

<000 위원>

○ 시공품질 상태는 전체적으로 양호함.

○ 설계반영에 대해 아래사항의 재확인이 필요함.

- 방송/영상 장비 발열부하 부하계산 반영여부 확인

- 기화식 가습기 적용시 세균/미생물 번식에 대한 대책수립 여부

<000 위원>

○ 발전기 용량계산서 보완이 요구됩니다.

○ 실버타운 요양시설은 편의시설이므로 관련규정(KSP 1509)을 참고하여 보완을 요합니다.