노량진 수산물 도매시장 현대화사업 환경영향평가서(보완)

환경영향평가심의위원회 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 8.16(목) 16:00~16:50 □ 장 소 : 문학의집서울 산림문학관 2층홀 □ 참 석 : 환경영향평가심의위원 11명 □ 안 건 : 노량진 수산물 도매시장 현대화사업 환경영향평가서(보완)

□ 심의회의시 논의사항(보완사항)

1. ○○○ 위원

○ 사업지구와 인접하여 사육신공원묘지가 위치하고 있으므로 수목 선정시 공원묘지에 식재된 수목을 고려하여 식재계획을 수립 바람

2. ○○○ 위원

○ 사업지구내 수목 선정시에는 지역 기후에 맞는지 고려 바람

3. ○○○ 위원

○ 지하수(약 250㎥/일)를 생활용수로 지속적으로 사용하는 것으로 계획하고 있으나, 주변지역 영향을 고려하여 상수가 공급되는 지역이므로 지하수 공급계획을 재검토 바람(지하수를 생활용수로 공급할 경우 타당한 근거 제시)

○ 사업지구는 사람들이 많이 왕래하는 지역으로 포장면에 오염물이 많이 쌓여 있을 것이므로 침투형 빗물받이 및 맨홀 등 침투시설을 설치할 경우 전처리시설을 설치 바람

○ 본 사업지구는 지역 특성상 지표면에 오염물질이 많이 쌓여 있을 것으로 보이므로 전처리시설을 설치해도 문제가 발생할 수 있으므로 침투시설 설치 계획을 재검토 바람

○ 수공간 조성계획과 관련하여 투수성 확보 여부(차수시트 설치 등)를 명확히 하고, 투수성이 확보되는 것으로 계획할 경우 유지용수 공급에 문제가 발생할 수 있으므로 공급계획을 구체적으로 제시 바람

4. ○○○ 위원

○ 본 사업지구는 오염물질이 많이 쌓여 있을 것으로 보이므로 침투시설 설치 계획을 재검토 바람

5. ○○○ 위원

○ 금회 보완의견을 반영하여 수공간 및 침투시설 등이 변경될 경우 생태면적률을 재산정 바람

○ 인공지반중 교목 식재 구간의 식재토심은 2m 이상 권장하고, 붕괴 등의 발생되지 않도록 하중을 고려 바람

6. ○○○ 위원

○ 지열시스템 설치와 관련하여 일부 천공되는 지역이 도로에 위치하고 있으므로 도로에 지열시스템 설치가 가능한지 검토 바람(사례 제시 등)

□ 심의결과 : “조건부 동의” 의결