좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	성수동 교각하부 공간개선 사업
신청기관	성동구청 도시재생과
심의번호	2-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 기존 설치된 조명과 고보조명이 조화롭게 연출될 수 있도록 현장 테스트 후 시설하고, 눈부심이 없도록 해 주시기 바랍니다. - 고보조명의 연출안이 변경될 경우 좋은빛위원회 심의를 받으시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	마곡지구 2공구 문화공원 조성사업
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	2-2(재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 도로조명용 등기구 보다 공원의 경관을 고려한 등기구의 디자인 선정을 권장합니다. - 공원 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	LG서브워 마곡 호텔, 오피스 조명계획
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	2-3(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	동대문구 생활권 공원녹지 조성사업 전기공사
신청기관	동대문구청 공원녹지과
심의번호	2-4(서면심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 공원 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	염창1주택 재건축사업
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	2-5(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 건축물 장식조명의 정면부와 측면부의 설치간격이 달라, 설치 시 조사 각도 등을 조정하여 음영이 발새하지 않도록 시설을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	현정빌딩 조명계획
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	2-6(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 타공판 크기를 사전 확인하여 눈부심이 발생하지 않도록 하고, 유지보수 방안 마련을 권장합니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	상아아파트 2차 주택재건축 사업
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	2-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 소공원 “B”보안등의 과도한 용량 및 색온도(3,500K 이하)를 하향조정해 주시기 바랍니다. - 가로등과 보행등의 광원 색온도를 다르게 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.

좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2018. 1. 16.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	성내동 JYP사옥 리모델링 사업
신청기관	강동구청 도시디자인과
심의번호	2-8(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하여 조명계획을 수립 및 휘도 시뮬레이션 자료를 보완하여 주시기 바랍니다. 끝.