서울시 수돗물평가위원회 회의록

2012.  7

서 울 특 별 시

(상수도사업본부)

｢수돗물평가위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 7.26(목) 16:30~19:00 □ 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실 □ 참 석 : 7명 - 오현제 위원장 - 위원 : 김광시, 김서령, 문명혜, 신한승, 임동국, 조용모 □ 안 건 - 7월 수질검사결과 평가 및 공표 - 2012년 8월 채수일자 및 위원 선정 - 원수대금에 관한 원가분석 연구과제 중간보고회 및 검토 - 저수조 위생관리에 관한 연구과제 중간보고회 및 검토

□ 회의내용

<7월 수질검사결과 평가 및 공표>

○ 수질검사 결과 적합

- 검사지점 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 시료분석 : 에스푸드가디언스, 상수도연구원 분석 비교

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 검사결과 수용가 통보 및 홈페이지게재, 요금고지서 게재

<8월 채수일자 및 위원선정>

○ 채수일자 : 2012.8.1

○ 채수지점 : 광암, 암사 아리수 정수센터 및 수계별 수도꼭지 등

○ 채수위원 : 김광시 위원, 신한승 위원

<원수대금에 관한 원가분석 과제 중간보고회 및 검토>

○ 수행기관 : 한국의회학회 (책임연구원 박성훈 조선대 경제학과 교수)

○ 검토결과 : 아래사항을 보완하여 목적에 맞는 성과물이 나올수 있도록 수행할 것

․ 공개 오픈된 자료외 국토해양부 및 수자원공사에서 보유중인 자료확보할 것

․ 댐용수 요금결정 산출 원가분석 및 적정성 분석

․ 한강에서 취수하는 원수요금에 대한 원가분석 추가

․ 다각적이고 세밀한 분석으로 내실성있는 결과물을 도출할것

<저수조 위생관리에 관한 연구 중간보고회 및 검토>

○ 수행기관 : 한국수도산업발전회 (책임연구원 김봉춘 부회장)

○ 검토결과 : 아래사항을 보완하여 목적에 맞는 성과물이 나올수 있도록 수행할 것

․ 비규제대상시설에 대한 관리방안 및 해결책을 구체적으로 제시할 것

․ 제도적으로 뒷받침할 수 있는 조례(안)등 구체적 안을 제시할 것

․ 취약계층을 대상으로 시에서 지원할 수 있는 방안제시

․ 법에 규정된 사항 미이행시 처벌조항이 있으나, 적용례가 없는바 실질적인 조치방안 제시할것