2018년 제8차 옥외광고심의위원회 회의록

2018. 10. 12.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 이양섭 (☎2133-1930)	담당: 이원준 (☎2133-1934)

｢2018년 제8차 옥외광고심의위원회｣회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 2018년 제8차 옥외광고심의위원회 □ 일 시 : 2018.10.12.(수), 10:00∼12:30 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 공용회의실 □ 참석자 : 이경선, 정보희, 김정수, 우창훈, 한상용, 최원아, 임내락, 박현 (간사 – 광고물팀장) □ 상정안건 및 진행 순서 ① 2018-8-1. 영등포구 The-K타워 벽면이용간판 설치 ② 2018-8-2. 마포구 임오빌딩 옥상간판 디지털광고물 설치 ③ 2018-8-3. 강남구 조일빌딩 옥상간판(내부조명) 설치 □ 결정사항 - 원안가결 3건(① 2018-8-1, ② 2018-8-2, ③ 2018-8-3)

<간사> 성원보고

· 옥외광고심의위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

· 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

· 이경선 위원님, 정보희 위원님, 김정수 위원님, 우창훈 위원님, 한상용 위원님, 최원아 위원님, 임내락 위원님, 박현 위원님

<간사> 위원장님 및 부위원장님 불출석 관계로 위원님 중에서 호선하여 금일 위원장님을 선출하겠습니다.

<간사> 금일 위원장님은 정보희 위원님이 선출되었습니다.

<위원장> 개회선언

· 2018년 제8차 옥외광고심의위원회를 시작하겠습니다.

<간 사> 안건보고

·금일 심의안건은 총 3건으로“옥상간판 2건”과“벽면이용간판 설치 1건” 입니다.

<위원장> 그러면 옥외광고심의위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 2018-8-1. 영등포구 The-K타워 벽면이용간판 설치 1기 설치

<간 사>  영등포구 여의도역 5번출구 인근 한국교직원공제회 빌딩 27층 벽면 상단(옥상 난간)에  설치하는 내부조명 입체형채널을 이용한 자사광고 벽면이용광고물입니다.

상업지역에 위치한 건물로서 광고면은 1면으로 총 광고 표시면적은 50.4㎡입니다.

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 광고물 고정을 위해 12mm 볼트를 사용하는데 높은 위치에 설치하는 광고물의 안전을 위해 16mm 볼트를 사용하는 것을 고려하기 바랍니다.

<발표자> 높은 위치에 설치되어 바람이 영향이 있습니다.

구조계산 했을 때 8mm 볼트도 사용가능하나 안전을 위해 12mm 볼트로 설계하였습니다. 위원님의 의견을 검토하여 추진하겠습니다.

<위  원> 설치 위치가 상당히 높아 잘 보이지 않을 우려가 있는데, 현 법령상 광고물 높이가 3m까지 가능한데 2m로 하는 이유는?

<발표자>  본 건물은 한국교직원공제회의 사옥으로서 광고목적이 아닌

건물 명패의 개념으로 설치하는 것입니다.

<위  원> 지면에서 잘 안 보일 것 같은데 지면에서 보는 시뮬레이션은 없는지?

<발표자> 광고목적으로 설치하는 시설물이 아닙니다.

<위 원>  가장 높은 곳에 설치되어 있어 잘 보일 우려가 있음.

<발표자> 광고물 크기는 주변 건물의 광고물을 고려하여 회사내부에서 새깔(하얀색)과 크기를 결정하였습니다.

<위 원>  구조도에 고정용 클립에 대한 Detail(상세도)이 있어야 하며, 구조분야에 대한 검토서를 제출해야 합니다.

<발표자> 별도 제출하겠습니다.

<위 원>  구조 및 안전에 관한 사항은 자치구에서 별도 검토할 사항이며 다만 본 위원회에서는 참고사항입니다.

<위원장> 위원님의 의견대로, 구조 및 안전에 관한 사항은 자치구에서 검토할 사항임을 알려드립니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.
본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원>  원안가결이 타당합니다.

<위  원> 원안가결에 동의합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안가결로 결정하겠습니다.

② 2018-8-2. 마포구 임오빌딩 옥상간판 디지털광고물 1기 설치

<간 사> 마포구 서교동 4거리 6층 건물 옥상에 설치하는 전광류
디지털광고물입니다.
광고면은 1면으로 총 광고 표시면적은 약 75㎡입니다.
동 위치 반경 50m 이내에 타 옥상간판은 없으며, 반경 200m 이내에 표시면적 30㎡ 이상인 전광류 디지털광고물은 없습니다.
본 건은 6월 제5차 심의위원회에서 원안가결된 안건으로서
변경된 사항은 광고물높이 : 10m → 9m(순수다릿발 높이 3.5m →2.5m), 광고물 위치 변경은 : 정 좌측면 → 건물 좌측에서 정면에 걸친 대각선입니다.

<위원장> 변경된 사항만 설명바랍니다.

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위ㅇ원> 광고물 위치를 변경하는 이유는?

<발표자> 옥상 이용자의 편의를 위해 광고물 위치를 정좌측면에서 건물 좌측에서 정명에 걸친 대각선 방향으로 변경하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.
본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위  원> 제5차 심의에서 원안가결된 사항으로서 변동사항이 광고물 위치 변경과 광고물 높이가 1m 낮아진 것 외에 특별한 변동사항이 없으므로 원안가결이 타당합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안가결로 결정하겠습니다.

③ 2018-8-3. 강남구 조일빌딩 옥상간판(내부조명) 설치 1기 설치

<간 사> 강남구 도산공원 교차로 인근 조일빌딩 8층 옥상에 설치하는 내부조명을 이용한 타사광고 옥상간판입니다.
광고면은 총2면으로 총 광고 표시면적은 약 208㎡입니다.
동 위치 반경 50m 이내에 타 옥상간판은 없습니다.

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 광고물 내부조명은?

<발표자> LED조명입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.
본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위  원> 원안가결이 타당합니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안가결로 결정하겠습니다.

<위원장> 금일 제8차 옥외광고심의위원회 결과는 원안가결 3건(① 2018-8-1, ② 2018-8-2, ③ 2018-8-3)입니다.

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다.

수고하셨습니다.  끝.