함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실운영일지

2014년  9월  3일  수요일  주간A조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 26개소
	배 수 지	보광배수지 등 24개소
운 영 사 항		○ 가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○ 증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○ 고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○ 중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○ 중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○ 중앙제어실 CCTV 가압장 및 배수지 감시 ○ 북악(가), 종암(가) 최대부하시간 절전운전 ○ 제어실 사이먼프로그램 오류수정(업체)
근 무 자		A조 : 김석복, 박병화, 주익선(장기재직휴가)

★주무관							김석복				기전팀장					손병희					시설관리과장					09/05 나태산
협조자				주무관							김영태					주무관							민성준					주무관								황필권
주무관							박영택
시행			시설관리과-23879										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송								/														/	대시민공개