문서번호	기전과-6416
결재일자	2014.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
신대중	이광만	09/12 최주용

『2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

작업완료 보고(2차)

2014년 『기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』 2차 작업지시분에

대한 공사가 완료되었기에 보고합니다.

□ 근 거

○ 기전과-5419호(2014.07.31.) 기전시설물 일상유지보수공사(연) 제2차작업지시

○ ㈜기림전력 기림20*******01호(2014.09.05.) 작업완료 보고서 제출(제2차)

□ 작업완료 보고

○ 작업기간 : 2014. 08. 04. ~ 2014. 09. 04.

○ 도 급 자 : ㈜기림전력 장 일 성

○ 작업완료 내역

연번	위치(시설물)	작 업 지 시 내 용	비 고
1	중랑교 외 3개소	가로등기구 교체
2	워커힐고가	가로등기구 교체 및 광원교체
3	금호,옥수터널	분전반 냉각팬 교체
4	영동대교	∙점검통로 선로보수 및 누전보수 ∙가로등 하36~37구간 선로 및 풀박스 보수
5	워커힐고가	가로등 #1~12 구간 선로 철거 및 신설
6	광진교	북단 맨홀커버 교체

□ 특기사항 보고

○ 가로등 교체 및 워커힐고가 선로교체 작업에서 발생품들은 고제처리하여 발생품목을 최소화하고 작업비용을 절감하였음.

따로붙임 : 1. 2차 작업완료 보고서 1부.

2. 2차 작업사진철 1부. 끝.