문서번호	급수운영과-2308
결재일자	2022. 2. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
홍은철		정헌석	02/11 代이연창
협조

「양천구 신월1동 243-** 외 1필지」

건축허가(신축) 급수협의 검토결과 보고

2022. 2.

강서수도사업소

(급수운영과)

「***********************

건축허가(신축)급수협의 검토결과 보고

양천구청 건축과에서 건축허가(신축) 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토결과를 보고드림

※ 건축과–3103(2022.2.9.)호 관련

□ 급수협의 신청내용

******************************************)

*******************

***********************

***************************

******************************

○ 위치도

□ 검토결과

**********************************

***************************

****************************************************

**************************

*******************

○ 배관현황도

【수도조례 시행규칙 (별표3)】

구경(mm)	20	25	30	40	50	80	100
세대수(저수조)	1~3	4~5	6~10	11~22	23~99	100~490	491~823
세대수(직결식)	1~3	4~5	6~10	11~22	23~59	60~174	175~400
세대수(도시형)	1~3	4~8	9~21	22~45	46~140	141~300
근린생활시설(㎡)	200~568	569~1,200	1,201~2,070	2,071~3,410	3,411~7,310	7,311~21,200	21,201~45,300
시간당출수량 (㎥/hr)	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

□ 행정사항

○ 양천구청(건축과)에 협의회신

- 급수협의조건을 이행토록 양천구청(건축과)에 통보코자 함

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 배관현황도 1부.

3. 공사장 수도시설 관리의무 안내문 1부.  끝.