함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시설물 순찰 및 민원처리 - 2014.09.15.

2014년 09월15 (월요일)

점검자 : 시설관리 7급 이경식

시설관리 7급 박주환

순찰 노선명	사업소-장위동-—석관동-동소문동-안암동-→사업소

★ 시 설 물 점 검 내 용 ★

구 분	계	제수변		배기변	퇴수변	소화전	기타	비고
		400mm 이상	400mm 미만
금일점검	15		10			5		간선도로 송배수관 차량 육안점검 포함 (철개 요철, 파손, 침하 및 기타사항)
전일누계	-							금일 민원처리 4 건
점검누계	40		30			10

·

★ 점 검 결 과 적 출 내 용 ★

구 분	계	밸 브 류				밸 브 실						비 고
		고장	누수 발생	회주철밸 브	기타 (GIS누락)	토사 유입 (매몰)	요철 맨홀 (소음)	침수	구조물 이 상	철개 불량 (매몰)	기타 (GIS누락)
금일적출	-
전일누계	-
적출누계	-						34

★ 민 원 처 리 내 용 ★

연번 (누계)	위 치	성 명	민원 내용	민원 처리 내용	비고
368	**********	***	맨홀소음	하수도 맨홀 구청에서 처리함
369	*******	***	밸브고장	32m/m 밸브 누수복구반 처리함
370	**********	***	실누수	9월16일 방문요청
371	**********	***	밸브고장	9월16일 방문요청

★ 일 일 작 업 내 용 ★

연번	작 업 내 용
1	성북구 관내 차량이동으로 시설물 육안점검
2	성북구 관내 급수불편 민원처리 4 건 처리
3	기타 민원처리 종로구 민원 2건 동행처리

주무관	박주환		주무관	한상근		시설관리과장	09/16 나태산
협조자
시행	시설관리과-24552	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	02-3146-2100	/전송	02-3146-2139	/		/	부분공개