2022년 2월 수난인명구조장함 점검부(양화)(제9조제2항 관련)
관리번호			위 치														표지판유무	설치구분
양화: 1~14번(16개)			양화안내센터															보관함 ( ) 거치식 (○)
비치물품 현황			구명 조끼		0개		구명 튜브		1 개		구명줄		1 개		기타 ( 1 )		개	기 타 ( )		개
점검일시	관리 번호	상세위치		관 리 상 태										위험안내 표지판		조치 결과			점검자
				장 비 보관함		구명조끼		구명튜브		구명줄		기타 (위치표시등)
	1	여의도 샛강하류		개방형		없음		○		○		○		○		기둥 일부 녹슴
	1-1	수상택시 승강장 앞		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
	2	당산철교직하(해양소년단 앞)		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
	3	양화대교 직하		개방형		없음		○		○		○		○		기둥 일부 녹슴
	4	양화대교 하류 200m		개방형		없음		○		○		○		○		기둥 일부 녹슴
	5	선유교 상류 150m		개방형		없음		○		○		○		○		기둥 일부 녹슴
	6	선유교 직하		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
2022.2.28.(월)	7	축구장 호안가		개방형		없음		○		○		○		○		기둥 일부 녹슴			강태현
	8	양화선착장 앞		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
	9	성산대교 하류 도선장		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
	10	안양천 합수부 상류측		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
	11	안양천 합수부 하류 100m		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
	12	염창나들목 앞		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
	12-1	염창나들목 하류 450m		개방형		없음		○		○		×		○		이상없음
	13	염강나들목 앞		개방형		없음		○		○		○		○		이상없음
	14	가양대교 상류 300m		개방형		없음		○		○		×		×		구명튜브 등이 난간에 설치되어 위험안내표지판이 없음
※ 범례: 양호 ○, 불량 × (점검내용을 간단명료하게 기재할 것)