	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 해빙기 대비(상반기)소방용수시설 일제 조사 · 정비 계획(수정)

1. 관련근거

가. 소방활동자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈련 제113호)

나. 재난관리과-1237(2022.3.10.)호 『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

2. 위와관련, 해빙기 대비(상반기) 현장대응단 관내 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사와 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 관리실태 조사 · 정비를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2022. 3. 21.(월) ~ 4. 8.(금)

※ 기간중 현장대응단 팀별 2일 실시

나. 점검대상 : 총 419개소

- 소방용수시설(공설) 403, 비상소화장치 8, 노면표시 8개소

다. 주요 점검 사항

1) 시설물 매몰(제수변 포함), 파손 상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 1991년 이전 노후 소화전 (30년 이상) 점검 실시

4) 소방용수시설 도색대상파악

5) 급격한 밸브 조작에 의한 역류 발생 방지

※ 일제조사 시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

6) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명 블럭 불량 여부 확인

라. 방법 : 각 팀 별 2일 실시

※ 의용소방대 합동조사 실시 안함

3. 행정사항

가. 고장용수에 대하여는 전수 사용가능여부를 재확인하여 고장내용을 정확히 기재

나. 119행정정보시스템 출수 사진 및 배경사진 현행화

다. 소방용수시설 일제점검 시 복장은 활동복 또는 기동복에 기동모 착용

라. 소방용수시설 일제점검·정비 시 착오로 인한 상수도배관 밸브 잠금으로 지역단수 및 녹물의 역류로 인한 민원이 발생하지 않도록 만전을 기하여 실시하고, 선임자 안전담당자 지정하여 안전사고 방지 철저

붙임  1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 관련 법령 및 규정 1부.

5. 2022년 소방용수시설 일제점검 대상 및 일정(일제) 1부.

6. 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

7. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부현황(보고서식) 1부.

8. 소방차통행로노면표시 및 태양광조명블럭(보고서식) 1부.

9. 소방용수시설 공공데이터 보고서식 1부.

10. 소방자동차 전용구역 공공데이터 보고서식 1부.  끝.

담당자	송기민		진압2대장	조재원		지휘2팀장	오병주		현장대응단장	03/12 신동환
협조자
시행	현장대응단-1409	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)