“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수지(#3지) 통수 전 수질검사 결과보고

1. 정수지(#3지) 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검사일자 : 2022.4.26(화)

나. 검사대상 : 정수지 #3지

다. 검사항목 : 총4항목

- pH, 잔류염소, 탁도 철

라. 검사결과 : "적합"

붙 임 : 정수지(#3지) 수질검사 결과 1부.  끝.

주무관	정의선		주무관	강석규		정수과장	04/27
김종희
협조자	주무관	진정선
시행	정수과-20569	(	2022.04.27	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5367	/전송	02-3146-5309	/	lumberma@seoul.go.kr	/	대시민공개