				★ ◎
문서번호	전기사업부-869			부 원			부원				전기사업부장			기전사업처장
보존기간	30년																05/04
				고다운			정기성				김재기			박철규
결재일자	2022.05.04
공개여부	비공개(5,7)			협조
일상감사	대상아님
양재천 우안도로 개설 전기공사
지급자재(LED터널용등기구) 발주검토 보고
		서울주택도시공사
(기전사업처 전기사업부)

양재천 우안도로 개설 전기공사

지급자재 (LED터널용등기구) 발주검토 보고

우리 공사에서 시행 중인 『양재천 우안도로 개설 전기공사』와 관련하여 공사용 직접구매 대상품목인 LED터널용등기구의 발주를 아래와 같이 검토·보고합니다.

	1. 관련근거

○ 서초구청 도로과-14910 (2021.07.02.) 『양재천 우안도로 터널등기구 설치 관련 검토결과 회신』

○ 계약부-3180 (2022.02.22.) 『구매의뢰 취소 접수(양재천 우안도로 개설 전기공사 LED터널용등기구 구매』

※ 좋은빛위원회 심의 과정 중 규격변경 발생으로 구매취소 진행

○ 서울시 도시빛정책과-21151 (2022.04.21.) 『2022년 제8차 좋은빛위원회 심의결과 통보』

○ 조달청고시 제2020-39호 (2020.09.29.) 『물품 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준』

	2. 전기공사 계약현황

공 사 명	계 약 자	계약금액(원)	계약기간	비 고
양재천 우안도로 개설 전기공사	㈜영남전력	1,093,207,000	2018.05.25. ~ 2022.12.31.	L=1,372m 태봉로 확장, 양재천 우안도로 신설

	3. 예산 금액

구 분	설 계 예 산(2016년)			발 주 예 산(2022년)			증 감	비 고
	용량	수량	단 가(원)	용량	수량	단 가(원)	총 금 액(원)
LED터널용등기구	200W	278	770,000	150W	132	650,000
	100W	140	585,500	50W	210	280,000
합 계			296,030,000			144,600,000	감) 151,430,000

○ 발주예산 : 조달청 다수공급자계약 2단계 경쟁 참여업체 중 가장 높은 업체의 금액으로 적용

○ 2022년 제8차 좋은빛위원회 심의결과에 따른 용량 및 수량 등 재설계 반영

※ 서초구청 요청사항 : 2016년도 설계현장으로, 현재 등기구 여건(등기구 효율 향상에 따른 용량 하향 등)에 적합하게 터널등 용량 재검토 요청

	4. 구매방법 검토

○ 구매방법: 조달청 다수공급자계약 2단계경쟁 입찰

- 관리주체인 서초구청의 요구사항 충족 및 공사여건에 따라 신속한 구매하기 위하여 조달청 다수공급자계약 2단계경쟁으로 구매하고자 함.

○ 참여업체 선정방안

(1) 참여업체 선정기준

- “서울특별시 좋은빛위원회 심의”에 따른 요건을 충족한 제품을 등록한 업체

- 관리주체 및 우리 공사에서 요구하는 규격을 등록한 업체

(2) 선정기준 세부내용

- 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 다수공급자계약으로 등록한 업체

- 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 [LED터널용등기구 150W, 50W] 모두 등록한 업체

- 각 품목에 대하여 KS 및 고효율에너지기자재, 친환경 인증을 받아 등록한 업체

○ 납품대상업체 선정기준

(1) “물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준” 제7조(납품대상업체 선정기준) 제①항 <별표1> 중 1회 납품요구대상 구매예산이 2억원 미만인 경우〈표준평가방식Ⅱ, 가격A형〉적용

(2) 평가 결과 합산점수가 가장 높은 계약상대자를 납품 대상 업체로 선정.

	5. 행정사항

○ 상기 내용을 반영하여 견적발주부에 발주 의뢰

붙임  1. 관련근거 1부

2. 발주서류(LED터널용등기구) 1부.  끝.