점검지적 사진

공 사 명 :	중곡동 2030 청년주택 신축공사	점검일 :	2022.5.19.
지적사항 :	조경토가 채워지는 면 전체에 방수처리가 필요하며, 조경면 표면에도 물의 흐름이 드레인으로 유도 될 수 있도록 계획하여 시공하기 바람.
지적사항 :	외부 도장전 이음부위에 메움조치를 시행 하기 바람.

점검지적 사진

공 사 명 :	중곡동 2030 청년주택 신축공사	점검일 :	2022.5.19.
지적사항 :	구조코킹 시공 시점을 최대한 앞당겨 시공하기 바람.