		북부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	036072942	고객접수번호	0952014035103
****	***	*****	*************
*****	**************************************************************
***	*****	******	***********
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20091109	기물번호	*********17
******	*******	*****	***
***	***	*******	**
급수불편유형	소출수	수압/관종	3kg/cm² / SSP
처리결과	옥내누수임

끝.

주무관							연제관				주무관					김만재					시설관리과장					09/23 代임종진
협조자
시행			시설관리과-14120										(						)		접수												(						)
우	142-062					서울 강북구 한천로 935(번2동 377)																/
전화		02-3146-3404							/전송			02-3146-3439					/	jekwan@water.seoul.go.kr													/	부분공개(6)