주요 심사내용

□ 공 사 명 : 명륜1길 9 주변 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	종로구 명륜1길 9 주변
공사개요	- 하수관로 정비 D=300~800mm, L=709m - 기타 부대공 1식
공사기간	2022. 3. ~ 11.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	602,699	천원
○	심사금액	:	592,850	천원
○	절 감 액	:	9,849	천원
○	절 감 률	:	1.63	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 경 유: 1,383.4원/L, 휘발유: 1,660.8원/L(22년 3월 서울지역 대리점 단가) (증2,592천원)]

- 고재: 350원/kg → 575원/kg 등 9종 거래실례가 적용 (감2,938천원)

○ 일위대가

- 하수도천공및접합, 가정하수도복구공: 지세할증 제외 (감1,432천원)

- 몰돌리기: 노무품 조정(표준품셈 공통8-2-30) (감172천원)

- 토사운반(2.5톤): 대기시간 10분 초과시 재료비 공제 (감1,162천원)

○ 제비율

- 산업안전보건관리비 : 1.86%→2.93%(대상금액에 따라 요율 계상 (감2,494천원)

- 일반관리비 : 6.0%→5.5%(전문공사, 추정가격 5억원 이상) (감2,223천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)