다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	도로계획과장
(경유)
제목	제86차 서울특별시 건설기술심의소위원회 심의결과 통보

1. 도로계획과-11262호(2014. 9. 2.)와 관련입니다.

2. 제86차 건설기술심의소위원회 심의결과를 아래와 같이 통보하오니 심의 의결사항을 반영하고 용역 준공 전까지 별첨서식에 의거 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 한강상 교량 연결램프 구조개선(강남지역) 기본설계심의

나. 심 의 일 : 2014. 9. 25.(목) 14:00

다. 심의결과 : 조건부채택

- 연결램프 등 주요구조물 기초부 지장물 확인을 위한 추가조사(시추, 줄파기 등)를 시행하고, 조사결과 기본설계 교각 기초 위치 등에 대한 변경이 발생될 경우 기본설계를 보완하여 재심의를 득한 후 실시설계를 추진할 것

	건설기술심의 의결사항 이행 (교각 기초 위치 변경이 없는 경우)
- 심의 의결사항을 반영,보완하고 “심의의결사항 조치결과 보고서”를 용역 준공전에 제출하여야 합니다. - 심의 의결사항에 대해 미반영사항이 있는 경우에는 관련방침서, 미반영 사유 및 관련자료를 제출하여야 하며, 미반영사항이 있는 경우 건설기술심의위원회의 재심의 사유가 되므로 심의의결사항을 적극 반영하여 미 반영사항이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다. 또한 심의 업무가 종결되기 이전에 준공 또는 발주하는 사례가 없도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 :  1. 제86차 건설기술심의 의결사항 1부.

2. 심의의결사항 조치결과 보고서 1부.  끝.

	기술심사담당관
주무관	조창길		심사총괄팀장	이철		기술심사담당관	09/25 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-15083	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110, 11층(태평로 1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8555	/전송	2133-0745	/	ccckil@seoul.go.kr	/	대시민공개