주요 심사내용

□ 공 사 명 : 오류동 오류IC 주변 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	구로구 오류동 오류IC, 고척동 168-43 일대
공사개요	하수관로 개량 L=798.85m(D300~600mm)
공사기간	착공일로부터 240일간

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	704,000	천원
◦	심사금액	:	692,800	천원
◦	조 정 액	:	11,200	천원
◦	조 정 률	:	1.59	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 고재 : -303원/kg → -655원/kg

◦ 일위대가 조정

- ‘기초지정및다짐’ 단위수량(재료할증 제외) 조정 (감312천원)

- ‘원행맨홀설치(차도)’ 뚜껑설치품 조정 (감3,076천원)

- ‘하수관내CCTV조사’ 품 조정(토목6-9-9) (감386천원)

- ‘아스콘표층,중층’ 지세할증 제외 등 품 조정(토목1-5-2,5) (감650천원)

- ‘혼합기층공’ 품 조정(토목1-2-1) (감190천원)

- ‘소형고압블럭포장’ 공구손료 등 중복계상 조정 (감248천원)

- ‘보도블럭철거’ 지세할증 제외 (감175천원)

- ‘보차도및경계블록’ 할증, 공구손료 등 중복계상 조정(토목1-9-2)

- ‘철근가공및조립’ 개정품셈 적용(공통6-2-2,3) (감130천원)

- ‘합판거푸집’ 개정품셈 적용(공통6-3-1) (증825천원)

- ‘고재처리’ 제요율 제외 항목 적용

- ‘전자인력관리단말기’ 임대료 조정(감400천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서(수량산출서,도면 등) 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재, 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)