점  검  사  진

공 사 명 :	목5동 통합청사 건립공사	점검일 :	2014.9.25.
지적사항 :	3층 기둥 및 벽체 레이턴스, 골재알 제거 후 콘크리트 이어치기 시공 바람
지적사항 :	2층 계단 벽체 재료분리 및 이어치기부분 보수 바람