2014 - 10-13

소방위 최형택 외 4 명(최원석, 김병준, 김진안, 정일서)

소방위 최형택 외 4 명

직위	센터장		계급	소방위		성명	이성재	(서명)

2014	년	10	월	13	일	13	시	46	분	월요일

13	시	46	분		도착시간:	13	시	49	분

□

한라건설 오피스텔 건설현장 6층 엘리베이터 공용 공간에서 약간의 연기가 나오는 상태였고 현장직원들이 옥내 소화전을 전개하여 방수를 하고 있는 상태였음

▣

▣

□

연소확대 여부 확인후 2명은 화재 진압과 연소방지에 주력하고 2명은 오피스텔 6층내부에 인명 검색 및 요구조자 여부 확인함,(현장소장에 탐문하여 확인함)
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :	6층 엘리베이터 공용공간
공용공간에 연기가 가득차있는 상태
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
발화점으로 추정되던 오피스텔6층에서 진화됨.

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

▣

화학제품 타는 냄새 외 특이사항 없음

□

□

□

□

화재현장 출동보고서

[별지 3-2호 서식]

[1] 출동대원 및 응답자

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염 색

② 연기 색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

화재번호

6696437

2014년 10월13   연번

특이사항 없음

▣

□

□

오피스텔 현장 인부의 안내로 진입함.

□

▣

□

특이사항 없음.

□

▣

□

옥내소화전 소화기등

특이사항 없음.

□

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착 시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상

작은 수관3개 등(소방)

옥내 소화전