문서번호		환경과-9833		주무관		녹색에너지팀장		환경과장		도시관리국장
결재일자		2023.3.8.
				김희성		송인조		최선미		03/08 유옥현
공개여부		부분공개(5)
				협 조
보도여부
	2023년 공공태양광 시설 안전점검 계획
2023.3.8.
강 북 구 (환 경 과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: 내부검토 과정에 있는 사항)
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 (서울시 고시, 2021-188호)
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
	청탁금지법	(예: 인허가 등 업무 추진 시 부정청탁, 협찬·후원 등의 명목으로 부당금품 수수 행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서명:행정지원과등 16개 관리부서)
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

2023년 공공태양광 시설 안전점검 계획

공공 태양광 발전시설이 지속적으로 증가하고 화재 등 안전사고 우려가

높아짐에 따라 안전점검을 실시하여 태양광 발전시설을 안전하고 체계적으로 운영 하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□  태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 (서울시 고시, 2021-188호)

□  ’23년 상반기 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획 알림

[서울시 녹색에너지과-4683호(2023.03.03.)]

Ⅱ		추진 계획

□ 점검 대상: 공공 태양광 설치 총 32개소

□ 점검 기간: 2023. 3월 ~ 12월

□ 점검 주기: 일상점검(월 1회), 정기점검(분기 1회)

○ 관리부서(24개소): 행정지원과 등 14개부서 24개소 점검 실시(붙임2 참조)

○ 환 경 과(8개소): 어린이집, 경로당 등 전기안전관리 미선임 건물(75kW미만)이며,                           20kW 이하 소규모 시설 점검 지원

설치연도	설치장소	용량(kW)	관리부서
’09	구립 수유2동어린이집	4.8	여성가족과
’15	삼양어린이집	9
	은모루경로당	3	어르신장애인과
’16	원송경로당	3
’17			도시계획과
	양지마을 사랑채	3
’20	양지마을 사랑채 2	5
’21	소나무협동마을	6
’20	하늘숲속마을활력소	8	자치행정과

□ 관리 주체별 책무

관리주체	책무
재산관리부서(시설 소관부서) ► 행정지원과 등 14개부서	○ 일상점검(월 1회), 정기점검(분기 1회) 실시 ○ 점검기록 4년간 보존 및 환경과에 정기점검 결과 제출
환경과	○ 구소유 공공태양광 전체 시설에 대한 총괄 ○ 어린이집 등 자체점검이 어려운 8개소 - 일상점검 및 정기점검(관리부서 합동) 실시
서울시(서울에너지공사)	○ 전수점검(연 1회) 실시(정밀점검)

□ 점검 내용: 체크리스트에 의한 점검(붙임1)

○ 모  듈: 표면의 파손 여부, 열화상태 확인

○ 구조물: 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임 확인

○ 접속함: 부위의 열화상태 확인

○ 기  타: 인버터 정상작동 확인, 소화기 구비, 먼지불량 제거

□ 점검 시 조치사항

○ 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항: 현장에서 즉시 조치

○ 예산이 소요되는 경우: 관리부서에서 보수조치

Ⅲ		행정사항

□ 각 부서별 태양광 시설 일제점검 시행 시달

□ 공공태양광 정기점검(분기 1회) 결과 제출

□ 점검결과 입력: 관리부서

○ 공공태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력

붙임 1. 태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트 1부

2. 공공태양광 관리현황 1부

3. 주요 관련규정

4. 서울시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시 1부.  끝.