화재 증거물 분석·감정서
관리번호	23-70-01	관할서	00소방서	감정일	2023. 00. 00.

1. 화재개요

가. 화재일시 : 2023. 00. 00. (월) 00:00

나. 장  소 : 00시 00구 00000000 다세대 주택 301호

다. 개  요

- 2023. **. **.(금) 14:02 경 000구 00000000000000 000000000000000000에서 발화하여 사상자 00명이 발생한 화재임

2. 증 거 물

가. 품  명

(증1호) : 온풍기 1점

- 제조원(모델명) : 000 (abc-33312)

- 제조년월 : 2020년 9월

(증2호) : 2구 매립형콘센트 1점

- 제조원 및 제조년월 : 미상

나. 수거장소 : 화재현장(301호) 화장실 내부

3. 분석·감정 개요

가. 방  법 : 소방청 “화재원인검증매뉴얼”에 준함

나. 감정내용 : 증거물에서의 발화 여부 확인

다. 감정결과(요약)

- ‘증1호’ 온풍기 발열체 인입 단자에서 발화 요인으로 작용 가능한 전기적 특이점이 식별됨

4. 분석·감정 내용

가. ……………………

나. ……………………

5. 분석·감정 검토 의견

가. ……………………

나. ……………………

6. 분석·감정 결과

가. ……………………

나. ……………………

7. 비고

가. 증거물 이송 : 인편이송

나. 증거물 접수·관리자 : 소방0 000

다. 증거물은 `23. 00. 00. 관계인 요청에 따라 반환함.

2023년 00월 00일

00소방서 현장대응단

감정부서	00소방서 현장대응단	분석·감정인	소방위 000
		입회인	㈜000 CS팀 홍길동 팀장

첨부 1		증거물 분석·감정 사진

사진 1		촬영날짜
○		`23. 00 00.

사진 2		촬영날짜
○		`23. 00 00.