다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	문정지구 한전 지상기기 설치 계획 검토 결과 회신

1. SH공사 토목3팀-5241(2014.10.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 우리시에 제출한 문정지구 내 한전 지상기기 설치계획과 관련하여 검토결과를 아래와 같이 회신하니 보완하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 한전지상기기(변압기,개폐기) 설치 기준

○ 지상기기는 사유지내 설치, 도로/공원(녹지) 등 공공시설내 설치 금지

※ 공간확보 불가능 등으로 부득이 공공시설내 설치할 경우 관련기관(부서)와 협의하여 지하매설식 등으로 설치할 수 있다

나. 한전지상기기 설치 계획 : 총 41대 (변압기 16대, 개폐기 25대)

다. 설치 계획

○ 공원/녹지공간 상 : 총 25대 (변압기 10대, 개폐기 15대)

- 1안) 기술개발 후 변압기, 개폐기 동시 지하매설 추진

- 2안) 변압기 우선 지하매설, 기술개발 후 개폐기 지하매설 추진

○ 개별필지 설치 : 총 16대 (변압기 6대, 개폐기 10대)

- 사유지내 한전기기 설치시기 미도래 상태로 도로(띠녹지)상에 우선 설치 후  이전 조치

라. 검토의견

○ 한전 지상기지 설치계획이 문정지구내 한전지상기기(변압기,개폐기) 설치기준에 부적합하니 설치계획 보완 제출

- 공원/녹지공간 설치기기의 사유지 이전

- 송파대로변 및 사유지내 설치(16개소) 예정인 지상기기의 설치 위치가 불명확하니 설치 계획도에 명확히 표기하여 제출

※ 모든 한전지상기기는 설치기준에 부합토록 조정하고, 공간확보가 불가능한 경우에는 관련부서와 사전협의 등 관련입증 자료 제출

( 개폐기의 지하매설 관련 기술개발 진행 사항 및 관련 참고자료(제원, 사진 등) 제출자료

3. 아울러 귀 사에서 우리시에 제출한 문정도시개발구역 준공 전 사용허가 신청서[계획설계2팀-4116(‘14.8.29)]는 신청 획지의 지상기기 설치계획 검토 후 처리 예정임을 알려드리니 조속히 지상기기 설치계획을 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조승제		도시개발팀장	명노준		도시정비과장	10/16 김성보
협조자
시행	도시정비과-10762	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 8층 도시정비과	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개