다 듣겠습니다. 더 빨라집니다. “응답소”
	영등포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	신축공사장 화재감시자 비상연락체계 재정비 보고(알림)

1. 관련근거

가. 예방과-14963, 14969(2014.9.12.)호「소방시설 완공검사증명서 발급대상 알림」

나. 예방과-6829(2014.5.2.)호「지하시설물 및 공사장 소방안전대책 추진계획 알림」

다. 서울시 예방과-9169(2014.4.25.)호 「공사장 및 지하시설물 소방안전대책 알림」

2. 용접작업·위험물 사용등으로 인해 화재위험이 매우 높은 신축 공사장에 대하여 화재 발생 등 사전예방은 물론, 재난 발생 시 신속한 초기대응 능력으로 피해를 최소화 하고자 공사장 관계자 중 화재감시자 확인 및 비상연락망 체계 재 정비 현황을 알리오니,

3. 공사장 소방훈련 및 간부책임대상 현지방문(월1회 이상)시 등 화재감시자의 중요성을 인식토록 교육에 철저를 기하시기 바랍니다.

■ 문자발송(안)

1. 용접․용단작업시는 반드시 119로 신고 후 작업하도록 바랍니다.

2. 소량위험물 취급은 규정을 준수하여 사용․취급․관리 합시다.

3. 용접 및 불티나는 작업시는 주변 가연물을 제거하도록 합시다.

4. 화기취급을 하는 작업공정에는 반드시 소화기를 비치합시다.

붙임  1. 신축 공사장(1만㎡이상) 간부 책임대상 1부.

2. 건축 공사장 화재감시자 지정 현황 1부.

3. 신축 공사장 현황(2014.9.30.기준) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015.3.30

	예방과장
수신자	소방행정과장,현장지휘대장,영등포119안전센터장,여의도119안전센터장,당산119안전센터장,대림119안전센터장,신길119안전센터장,구조대장
담당자	이용고		예방팀장	김금숙		예방과장	10/17 이형배
협조자	현장지휘대장	강경철
시행	예방과-17499	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1062	/전송	02-2637-3119	/	youngko600@seoul.go.kr	/	부분공개