도로점용공사장 교통소통대책 사전검토 결과(16차)

◉ 공사명 : 가양이마트~가양빗물펌프장간 하수암거 정비공사

1. 복공 및 굴착, 암거설치에 투입되는 장비의 규격 및 점용폭(붐의 회전을 고려한) 제시

2. 복구시 공사구간별로 포장(표층까지)까지 완료 하는 것인지 설명 바람

- 가복구시 표층 포장을 별도 시행할 경우 포장에 대한 점용방법 및 기간 등을 별도 제시

3. 발표시 해당도로에 대한 사진 또는 도로뷰를 통해 사전 설명하기 바람