등록번호

재난안전과-12814

중대재해팀장

재난안전과장

안전건설국장

등록일자

김재희

김상식

06/12

결재일자

2023. 6. 12.

공개구분

부분공개(5)

김태중

협  조

서대문구 공공 공사장 추락사고 예방을 위한

자체안전점검 추진결과 보고

서 대 문 구

(중대재해팀)

서대문구 공공 공사장 추락사고 예방을 위한

자체안전점검 추진결과 보고

우리구가 발주한 공공 건축공사장에서 건축공사장에서 추락에 의한

인명피해 예방을 위해 자체 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림

Ⅰ. 점검 개요

□ 점검근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2

□ 점검기간 : 2023. 4. 26.(수) ~ 5. 31.(수)

□ 점검대상 : 추락사고 위험이 있는 공공 건축공사장 5개소

□ 점검방법 : 발주부서에서 해당 공사장 안전점검 및조치 실시

□ 점검내용 : 건축공사장 추락사고 예방 안전관리실태 점검

Ⅱ. 안전점검 결과

	요 약
□ 세부 지적사항 : 총 5건 (현지시정 5건) ○ (추락방지 시설 분야) 근로자 이동통로 및 추락 방지 안전시설 설치 미흡, 굴착작업 위험 방지 조치 및 근로자 추락 등 안전관리 미흡 등 등 5건 ☞ 안전난간 설치, 안전울타리 보강, 작업발판 보강 등 즉시 개선완료

	추락방지시설 분야 총 5건 [현지시정 5건]

□ 근로자 이동통로 및 추락 방지 안전시설 설치 미흡

○ 사업장내 추락 위험이 있는 개구부는 근로자의 추락방지등 예방을 위해 안전울타리를 설치하여야 하나, 미설치

○ 안전난간 및 작업발판 등은 근로자의 추락 방지 등 예방을 위해 기준에 적합하게 설치하여야 하나, 설치 미흡

외부계단 난간 미설치로 위험 [가재울청소년센터]		엘리베이터 개구부 추락방지 미흡 [북가좌2동 노인복지센터]		계단실 안전난간 조치 미흡 [서대문구 공공산후조리원]

조치 사항		◈ 안전난간보강 및 엘리베이터 개구부에 안전울타리 설치 ◈ 계단실 안전난간 보강 완료

Ⅲ. 향후계획

○ 공공 공사장에 대한 지속적인 안전 관리                  : 수시

붙임  1. 서대문구 공공 건축공사장 점검결과 1부.

2. 공사장별 안전점검표 각 1부.(대용량 첨부)  끝.