도로관리심의회 관련 협의 요청자료(소명자료)

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2023년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)

○ 공사위치 : 봉천동 1590-7 ~ 봉천동 1597-17

(관악로 139~관악로140)

○ 개    요 : D=300㎜, L=30m 상수도관 개량

○ 공사기간 : 23년 3/4 분기시행

□ 굴착계획 현황

도면 번호	공사 구간	매설 관경	연장 (m)	심의 의견	심의 결과	비고
시도6	청룡동 1590-7~ 낙성대동 1597-17	300	30	21년 7월 남부도로사업소 포장	불가

□ 도로굴착 요청사유

○ 현재 관악로를 횡단하여 매설된 상수도관(D300mm)관의 지속적인 누수로 불가피하게 누수 상수도관 정비가 필요한 실정임

□ 위치도 및 배관현황도

현황 및 배관도