도로관리심의회 소명서

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2023년 청룡동외 9개동 상수도공사(장기계속공사)

○ 공사위치 : 은천동 635-117일대 (국회단지18길 31)

○ 개    요 : D=80㎜, L=30m 상수도관 단절관 정비공사(부설)

○ 구    간 : 구도 (ASP, 30m)

□ 굴착계획 현황

도면 번호	공사 구간	매설 관경	연장 (m)	심의 의견	심의 결과	비고

□ 도로굴착 사유

○ 2023년 하반기 도로굴착 사업계획에 추가 대상지역으로 선정코자 함.

□ 위치도 및 배관현황도

현황 및 배관도