문서번호	정수시설과-13827
결재일자	2023. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
홍종수		전준원	12/27
			代전준원
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.12.26

정수시설과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2023.12.26.(월)

구 분	작 업 내 용
기계설비 (정비,개선)	○ 1정수 침전지(4지) 슬러지수집기 점검 ************************* ○ 2정수 침전지(8지) 슬러지수집기 점검 ************************** ○ 다목적 관리동 제설작업 *********************
냉난방설비
비 고	***********************
■ 자재 사용 현황■
품 명		규 격	단위	수량	내 용

시설정비원(기계) 안전수칙

주요위험요인 : 미끄럼주의, 끼임주의, 계단주의, 감전주의, 떨어짐주의, 넘어짐주의, 허리조심

꼭 지켜주세요

1) 작업에 적합한 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등) 착용

2) 작업 시작 전 안전점검을 우선 실시하고 정리정돈을 생활화

3) 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

4) 작업장소 이동 시 기계·기구 전원을 정지하고 작업 시 안전거리 유지

5) 휴대용연삭기 등 기계·기구의 안전장치 설치 및 정상여부 확인 후 작업

6) 점검·보수 작업 시 주전원 차단 후 잠금장치 및 표지판을 설치 후 작업

7) 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 작업 시 안전한 작업 방법

(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

8) 중량물 취급 시 2인 1조 작업 또는 이동대차 사용

9) 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

10) 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

11) 보행중·작업 중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용시 작업 일시 중단)

시설정비원(기계) 안전점검

점 검 사 항	점검결과	조치사항
1) 필요한 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등)를 지급ㆍ착용하는가?	□예 □아니요□해당없음
2) 작업구역의 넘어짐, 떨어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
3) 작업 시 유해·위험요인 및 작업 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
4) 용도에 맞는 작업도구를 선택하고 사용 전 점검하는가?	□예 □아니요□해당없음
5) 휴대용 연삭기(핸드 그라인더) 사용 시 방호덮개가 설치된 연삭기를 사용하는가?	□예 □아니요□해당없음
6) 점검·보수 시 주전원을 차단하고 잠금장치 및 표지판을 설치한 후 작업하는가?	□예 □아니요□해당없음
7) 높은 곳에서의 작업 시 안전한 작업발판을 이용하는가?	□예 □아니요□해당없음
8) 사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
9) 중량물 취급 시 2인 1조 작업하거나 이동대차를 사용하는가?	□예 □아니요□해당없음
10) 주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□예 □아니요□해당없음
11) 보행중·작업 중 휴대전화 사용금지를 이행하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음

기계설비 점검표(일일)

구 분		점 검 사 항	점검결과		비 고 (조치사항)
			양호	불량
정수장	약품투입시설	정량펌프 정상가동 및 누액여부 확인	Ｖ
	침전지유입밸브	유입밸브 이상 유무 확인	Ｖ
	응집기 및 스컴제거기	응집기 변형,누수, 운전상태 확인	Ｖ
	슬러지수집기	구리스 주입 및 인양줄 상태 확인	Ｖ
	여과지 유입,유출,퇴수밸브	밸브 이상 유무 확인	Ｖ
	역세척 펌프	오일주입 및 펌프 운전상태 확인	Ｖ
	브로워 설비	정상 가동 여부 확인	Ｖ
고도정수 처리시설	오존발생 및 투입장치	인버터 및 냉각수온도 확인	Ｖ
	과수투입장치	누액 및 정량펌프 운전상태 확인	Ｖ
	질소공급장치	응결수 제거 및 필터오염상태 확인	Ｖ
	배오존파괴설비	오존배관 누기여부 확인	Ｖ
	시동방수펌프 및 밸브	오일주입 및 밸브작동 상태	Ｖ
송수시설	송수펌프	냉각수, 오일, 진동, 소음 확인	Ｖ
	역세펌프	냉각수, 오일, 진동, 소음 확인	Ｖ
	부스타펌프	진동, 소음, 적정압력 확인	Ｖ
	수충격방지설비	적정수위 및 압력 유지 확인	Ｖ
기 타	각종 배수펌프 등	펌프 가동상태 확인 등	Ｖ		-1정수 슬러지수집기 점검 -2정수 슬러지수집기 점검 -다목적 관리동 제설작업 및 환경정리