아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(신사동 590-4)

1. 건축과-53942(2023.12.21.)호와 관련입니다.

2.「수도법」제15조(절수설비 등의 설치), 제38조(공급규정) 및 「서울특별시 수도조례」 제6조(급수공사의 승인), 제16조(인입급수관 및 수도계량기의 설치) 규정에 의거 아래와 같이 적정하게 공사완료 되었음을 회신드립니다.

가. 급수공사 시행 : 적합 [급수공사 완료통보, 급수운영과-20603(2023.11.23.)]

나. 절수설비 적용 : 적합

1) 절수설비 현황 : 대변기, 소변기, 세면수전, 세면/샤워겸용수전

2) 제출서류 검토 : 절수설비 설치 확인서, 자재납품확인서, 환경표지 인증서,

설치현장사진.

다. 저수조 설치여부 : 미사용.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	손성우		급수운영팀장	代박찬선		급수운영과장	12/27
代전동근
협조자
시행	급수운영과-22965	(	2023. 12. 27.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-)3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	sungwoo.son@seoul.go.kr	/	부분공개(6)