문서번호	급수운영과-23120
결재일자	2023. 12. 29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
손성우		신중선	12/29
			박종일
협조

『영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)』

저촉 상수도관 관련 협조 요청 검토 보고

2023. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

『영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사』

저촉 상수도관 관련 협조 요청 검토 보고

도시기반시설본부에서 시행하는『영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)』중 가시설 공사 시공구간 내 저촉되는 상수도관 및 시설물에 대한 이설 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림

※관련문서 : 상수관 이설 검토 요청 (디엘이엔씨 영동대로지하개발1공구 현장 제23-289, '23.12.22.)

□ 개    요

⃝ 공 사 명: 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)

⃝ 위    치: 강남구 코엑스사거리 일대

⃝ 기    간: 2021.2. ~ 2028.4

⃝ 발 주 처: 도시기반시설본부 영동대로복합개발추진단

⃝ 담 당 자: 이성열 주무관(☎ 02-6438-2820)

⃝ 시 공 사: ***********************************

□ 현황 및 보고내용

⃝ 현황

- 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사 중 가시설 공사구간 내 상수도관 및 시설물 저촉되어 이설 협의를 요청한 사항임.

⃝ 저촉 상수도관 및 시설물 현황

위치	구경	연장/개소	부설연도/관종	비고
******* ******	*****	****	*********	***
	***	***	********	************
※ 소화전 이설 관련 문서 : 급수운영과-12375(2021.8.26.)호

- 저촉구간 위치도

****

⃝ 보고내용

- 도시기반시설본부에서 시행하는 『영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사(토목)』중 가시설 시공구간 내 상수도관 및 시설물이 저촉되어 이설필요.

- 3단계 우선구간 원인자 이설로 준공으로 우회 상수관망 형성 완료.(2023.12.)

- 저촉 소화전 이설 완료.(2021.09.)

- 3단계 우선구간 원인자부담금 산정 시 철거 상수관로에 대한 고재처리비 및 퇴수비용 포함하여 청구완료.

- 분기밸브(D300mm) 폐쇄 후 저촉 상수관로 철거 가능.

□ 조치의견

⃝ 상기 저촉 상수관로 이설 요청 건에 대하여 현장여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 이설(철거)공사로 승인코자 함.

붙임: 1. 상수관로 이설 협의 요청 1부.  끝.