아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방법위반

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원(********************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 복도 및 계단 적치물 관련입니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

1. 소방관련법에 의거한 행정적 조치는 현장을 확인한 후 현장상황 즉, 적치물의 이동가능여부, 통로의 폭, 피난방향, 소방관이 소방활동에  방해되는지 여부 등 종합적으로 판단하여 조치를 취하게 되어 있습니다.

2. 은평소방서에서 방문하여 확인한 결과 해당 적치물은 피난의 장애 및 소방활동에 지장이 없다고 판단됩니다.

3. 건물 소유자 및 적치를 한 세대를 방문하여 민원 내용을 설명하였으며 피난에 방해가 되지 않게 관리토록 교육하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 은평소방서 예방과 김대수 소방위(☎ 02-6981-6091)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.  끝.

소방위	김대수		위험물안전팀장	최영철		예방과장	01/11
강기홍
협조자
시행	예방과-1144	(	2024. 1. 11.	)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962, 2층 예방과 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02********1	/전송	02-2187-8212	/	201107130@seoul.go.kr	/	부분공개(6)