문서번호	급수운영과-21826
결재일자	2014.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
유명수		공문수	10/23 최임봉
협조	시설관리과장		송근호
	주무관		권기섭

일 공급량 결산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

일 공급량 결산 보고

□ 총괄표                                            2014. 10. 21

일별	2013. 10월				2014. 10월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥),	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			8,130,038	총 공급량			8,075,643	-54,395
	일 평균 공급량			387,145	일 평균 공급량			384,554	-2,590
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				-0.67
1	화	17.2	27.2	418,442	수	15.4	24.4	405,228	-13,214	기온에의한 감소
2	수	15.0	22.8	421,572	목	17.1	20.1	411,055	-10,517	기온에의한 감소
3	목	11.0	21.3	357,258	금	13.4	20.8	341,613	-15,645	기온에의한 감소
4	금	10.7	25.1	415,065	토	11.6	23.0	360,135	-54,930	요일요인으로 감소
5	토	12.6	28.1	351,261	일	12.5	23.2	345,962	-5,299	기온에의한 감소
6	일	15.4	25.7	349,840	월	10.5	22.6	406,071	56,231	요일요인으로 증가
7	월	19.8	26.9	412,207	화	11.6	22.5	408,576	-3,631	공급량 감소
8	화	18.0	21.8	392,038	수	10.0	23.6	415,299	23,261	기온에의한 증가
9	수	15.5	26.4	366,926	목	12.4	25.4	352,578	-14,348	기온에의한 감소
10	목	15.9	26.4	401,890	금	12.5	26.3	399,182	-2,708	공급량 감소
11	금	14.1	20.7	419,978	토	13.6	25.6	386,767	-33,211	요일요인으로 감소
12	토	11.0	21.5	367,803	일	13.9	29.0	338,674	-29,129	요일요인으로 감소
13	일	12.2	23.4	339,041	월	11.0	21.7	403,153	64,112	요일요인으로 증가
14	월	13.3	24.4	421,031	화	8.5	20.0	406,918	-14,113	기온에의한 감소
15	화	7.7	17.4	392,191	수	8.9	20.0	399,059	6,868	공급량 증가
16	수	6.1	16.8	386,784	목	9.3	18.0	398,694	11,910	기온에의한 증가
17	목	6.8	18.9	388,125	금	6.6	21.2	411,623	23,498	기온에의한 증가
18	금	8.1	20.2	412,189	토	9.4	22.5	371,187	-41,002	요일요인으로 감소
19	토	9.8	19.5	382,896	일	11.2	22.7	344,730	-38,166	요일요인으로 감소
20	일	11.7	22.9	320,866	월	12.9	17.1	386,062	65,196	요일요인으로 증가
21	월	12.0	22.2	412,635	화	11.9	15.7	383,077	-29,558	기온에의한 감소
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

□ 일 공급량 감시(유량계)                             2014. 10. 21

유량계명	용도	이상 유뮤	유입(출)량		심야시간 최소유량		비 고
			수량(㎥)	과다, 과소	수량(㎥)	비교
KN-1	유입	이상없음	388,320	적정	14,837	적정	강동
KN-2	유출	이상없음	16,646	적정	233	적정	남부
KN-3	유출	이상없음	2,666	적정	-	적정	남부
KN-4	유출	이상없음	4,292	적정	-	적정	중부
KN-6	유출	이상없음	211,123	적정	6,711	적정	남부
KNM-2	중블록	이상없음	13,046	적정	112	적정	구역유량계
KD-6	유입	이상없음	245,207	적정	-	-	강동
NB-4	유출	이상없음	14,723	적정	-	-	남부

□ 중블록별 일 공급량 감시                           2014. 10. 21

구 분	계	청 담	서 초	암 사	반 포	방 배	방배가	비 고
전일	386,062	154,286	86,986	14,934	109,229	5,628	14,999
금일	383,077	156,877	81,880	13,046	110,591	5,275	15,408

※ 공급량 적정

□ 특이사항

○ 없음.  끝.