문서번호	공원녹지과-2590
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		공원팀장		공원녹지과장		도시관리국장
염고운		박종갑		김기배		02/19
						임창섭
협조
	생태하천팀장		이덕신

2024년 해빙기 공원 안전관리 추진계획

2024년 해빙기 공원 안전관리 추진계획

2024. 2.

2024년 해빙기 공원 안전관리 추진계획

해빙기 공원 내 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위하여 관내 공원 시설물에 대한 안전관리 대책 수립·추진하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 2024년 해빙기 공원 안전관리 추진계획[市 공원여가정책과-2103(2024. 2. 14.)호]

Ⅱ		추진방향

□ 분야별 중점 점검사항 및 안전점검표에 따라 시설물 점검 및 정비

□ 위험요소 확인, 보수·보강 등 필요시 전문기관 정밀안전진단 의뢰

Ⅲ		관리대상

□ 총 52개소(근린 7, 어린이 28, 소 14, 가로 1, 문화 1, 체육 1) / 644,066.11㎡

구 분	개 소	면 적	비 고
합 계	52	644,066.11	※ 급경사지 4개소 포함
시 근린공원	1	443,693.78	매봉산, 금호산, 대현산, 응봉산
구 근린공원	6	122,927.13	무학봉, 금호, 용답휴식, 성수, 달맞이, 행당
어린이공원	28	46,397.30	-
소 공 원	14	15,802.40	-
가로공원	1	8,811.90	왕십리 뉴타운 일대
문화공원	1	3,618.00	성수동1가 718-2
체육공원	1	2,815.60	마장동 832

Ⅳ		추진계획

□ 추진기간 : 2024. 2. 19.(월) ～ 3. 20.(수)

□ 점검반 편성

○ 인    원: 3개팀 총 13명 (공무직 2명 포함)

구 분	점 검 반		비 고
	반장	반원
근린공원	공원팀장	김성진, 염고운, 정은경	공무직 1명
어린이공원·소공원		남재희, 김형수
급경사지	생태하천팀장	박혜선, 안태경, 한상은, 박병욱	공무직 1명

□ 해빙기 안전관리 점검계획

○ 점검주기

구 분	주 기	내 용
정기점검	주 1회	- 상시 예찰 및 점검 등 - 사고예방 위험징후 발견 시 보수·보강
수시점검	주의보 및 특보 발효 시

○ 주요 점검대상 및 내용

주요 시설	점 검 내 용
공사장 및 지반 관리	․ 지반침하, 균열, 토사유실 상태 및 배수로 설치 여부 ․ 표면수 유입 방지 조치 및 토사유출 방지시설 설치 여부 ․ 공사장 안전관리 및 공사인부 안전장비 착용여부
축대·옹벽 등 구조물 관리	․ 균열·훼손으로 인한 붕괴 우려 여부 및 안전시설 설치 및 유지관리 상태 ․ 산마루측구·U형측구·집수정 토사, 낙엽 적치 등 배수시설 관리 상태 ․ 기타 위험지역 출입통제 등 안내표지판 설치 여부 ※급경사지:「2024년 해빙기 대비 시설물 안전점검 추진계획」에 따라 점검
건축물 관리 (관리사무소 등)	․ 건축물의 지반침하, 균열 및 지붕 누수 여부 ․ 건물 내 소방·방재시설 배치 및 관리 상태 및 기타 주변 청결 상태
유희시설 등 놀이시설	․ 놀이시설 균열, 훼손 및 기초콘크리트 돌출 여부 ․ 구조물의 연결부(용접부, 체결부) 점검 및 바닥재 요철 및 파손 여부
전기·기계시설	․ 분전반 및 노출배선 안전관리(접지, 절연 등) 이상 유무 ․ 공원등 고장 및 파손여부 등 작동상태
기타 시설물	․ 동절기 수목보호 관리용 잔재 정리 및 수목관리 등

○ 점검결과 조치

<긴급 조치> 위험요인 즉시 제거, 접근·이용금지 안내시설 설치

<보수·보강> 경미한 사항

- 기간제근로자(기동보수반) 등 직영인부 활용 즉시 정비

<정밀 정비> 예산이 수반되는 정비대상 시설물

- 축대, 옹벽 등 균열, 훼손으로 인한 붕괴 우려 시 정밀 안전진단 시행

- 확보된 예산으로 조기에 정비하고, 예산 확보가 어려울 경우 우선 응급조치로 위험요인 제거

Ⅴ		행정사항

□ 2024. 2. 19. ~ 3. 20. : 해빙기 안전관리 대책기간 운영

○ 안전사고 발생 시 즉각 보고 [붙임 1]

○ 팀별 소관 시설물 점검 및 정비실적 주간 제출 [붙임 2]

- 주간 보고: 1차(’24. 3. 1.), 2차(’24. 3. 8.), 3차(’24. 3. 15.)

○ 해빙기 안전관리 추진실척 최종보고: 2024. 3. 20.(수)까지

- 안전점검표 [붙임 3] 및 최종 실적보고 [붙임 4]

□ 2024. 4. 30. : 정비예산 수반 정비대상 시설물 정비

붙임  보고양식 각 1부.  끝.