주요 심사내용

공 사 명: 지양산(온수공원 1지구) 무장애숲길 조성사업

사업개요

위 치	양천구 신월동 331-5 일대
공사개요	데크로드 철거 및 조성, 안전난간 설치 등
공사기간	착공일로부터 90일

심사평가 결과

◦설계금액:	615,757	천원
◦심사금액:	572,980	천원
◦조 정 액:	42,777	천원
◦조 정 률:	6.95	%

주요 심사내용   (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정: 소철선 외 6종

- 소철선: 1,760원/m → 1,620원/m (감140원)

◦ 일위대가 조정: 매너블럭설치 등 2개 공종

- 매너블럭설치: 블럭설치품 조정(품셈 3-5-1) (감872천원)

- 앵커설치: 데크틀설치품에 포함(품셈 4-3-2) (감6,318천원)

그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)