투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 책임감리원
(경유)
제목	업무지시전(예비준공검사 결과 통보)

1.업무지시현장 :  서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 (주)도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2014-11-03 00:11:00

3.지 시 내 용 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(4차공사)와 관련 2014.10.28(화) 실시한 예비준공검사 결과를 아래와 같이 통보하오니 4차공사 준공에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 아               래 -

■ 예비준공검사 결과

공종	규격	단위	계약수량	시공수량	미시공수량	비고
가시설공 (소화조)	쉬트파일 L=16.5M	본	404	284	120

끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김상용			방재시설과장					서관석					방재시설부장					11/03 임춘근
협조자
시행			방재시설부-11128									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02)3708-8782						/전송			02)3708-8756					/	kimsy2405@seoul.go.kr												/	대시민공개