함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	(주)하나기연
(경유)
제목	상수도계량기 분리설치에 관한 질의 회신(문정컬쳐밸리광장)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 문의하신 『송파구 문정동 350 일대 문정컬쳐밸리 광장조성공사』에 따른 상수도분야 질의 내용에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 광장내 화장실 계량기 분리 설치 가능여부

- SH공사에서 상수도 배수관망 형성후 설치가능

나. 공급가능 인입관경

- 물사용량을 계산하여 귀사에서 설계바람.

다. 공급가능 인입 예상(가능)배관 경로

- 붙임 도면 참조

붙임  위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		급수운영과장	11/06 代이경재
협조자
시행	급수운영과-17717	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개