부서별 CCTV 설치현황 및 수리계획

연번	부서별	수량	설치장소	수리내역	비고
계		9
1	상황실	2	· 청사 전면 차고 앞 · 청사 옥상 철탑	· 4개센터 차고 출동차량 영상볼수 있는 망 구축 → 영상 조정 셋팅	녹화기능무
2	영등포	3	· 주차장 출입구 · 주유소 옆 · 행정차 차고	· LED 모니터 29인치 교체( 4대 채널)	녹화기능유
3	여의도	1	· 1층 사무실 입구 상단	· 모니터 24인치 교체 · AHD-DVR(녹화기능) · 영상조정 셋팅	녹화기능무
4	당산	1	· 1층 출입구 우측 상단	· 모니터 24인치 교체 · AHD-DVR(녹화기능) · 영상조정 셋팅	〃
5	대림	1	· 청사 1층 정문옆	· 모니터 24인치 교체 · AHD-DVR(녹화기능) · 영상조정 셋팅	〃
6	신길	1	· 청사 전면 상단	· 모니터 24인치 교체 · AHD-DVR(녹화기능) · 영상조정 셋팅	녹화기능유 → 상황실예비