문서번호	설비부-13385
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이재홍		김창균	11/27 박기형
협조

『응봉교 확장 및 성능개선 전기공사』

관급자재 구매 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

도시기반시설본부 설비부

『응봉교 확장 및 성능개선 전기공사』

관급자재 구매 검토 보고

「응봉교 확장 및 성능개선 전기공사」 관련, 관급자재(가로등주 외 2종)구매에 대하여 검토 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선 전기공사

○ 규    모 : 가로등 37등, 교량점검등 554등, 터널등 38등

교량확장(4차로→6차로) 연장 620m

○ 공사기간 : 2013. 09. 11 ~ 2015. 12. 31

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링/(주)건화

○ 시 공 사 : (주)삼대전기

○ 계약금액 : 399백만원

관련근거

○ 설비부-12619(2014.11.11)호 : 실정보고 승인(가로등/터널등 LED적용)

○ 응봉감 제’14-312(2014.11.24.)호 : 관급자재 발주요청

관급자재 현황 및 구매방법

품명	규격	단위	수량	금액(천원)	구매방법	비고
가로등주 외 2종 구매				67,783	조달구매 (3자단가)
가로등주	10*2.0m	본	26	22,620
가로등기구	LED 80W	개	37	24,415
터널등기구	LED 80W	개	38	20,748

보고자 의견

○ 공사추진에 차질이 없도록 조달구매(3자단가) 추진.

붙임 : 관급자재 발주요청(감리) 1부.  끝.