문서번호	녹색에너지과-14583
결재일자	2013.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	에너지정책팀장	녹색에너지과장	기후변화정책관		기후환경본부장
나일청	최영수	권민	김용복		07/29 임옥기
협 조

냉동기 효율화 솔루션(DF) 도입 관련

지멘스와 실무협의 결과

2013. 7

녹색에너지과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	지멘스	)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

냉동기 효율화 솔루션(DF) 도입 관련

지멘스와 실무협의 결과

▢ 회의개요

○ 일  시 : '13. 7. 24(수), 10:00 ~ 11:10

○ 장  소 : 녹색에너지과

○ 참  석 : 녹색에너지과장, 에너지정책팀장, 담당자
지멘스 이상민 이사, 유길남 부장, 이정남 차장

▢ 주요 논의내용

○ 공공기관 냉동기 효율화 솔루션 시범도입은 현실적으로 어려움

- 적용시, 10~30% 에너지 절감은 가능하나, 우리시 산하기관은 냉동기
가동시간이 짧아 경제적 타당성이 낮음

○ 소공동 롯데호텔․백화점은 금년내 계약체결 및 도입 가능

- 8~9월 중 최종적으로 도입결정을 하고 10월중 솔루션 적용 예정

- 롯데에서 원할 경우 우리시에서 BRP 자금은 융자 가능함

▢ 향후계획

○ 지멘스에서 우리시 산하기관 실태조사 결과에 대한 최종보고 예정

○ 지멘스와의 장기적 협업관계는 유지

- 롯데에 솔루션 시범적용 결과를 토대로 다른 민간건물에 확대 추진