<붙임 6>

장애인전용주차구역 관리 부실시설 현황-용산구

<시설명: 호텔 크라운 이태원              소재지: 서울시 용산구>

연번	점검 항목		그렇다		그렇지않다
1	장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치 여부,		○
2	출입구 또는 승강설비에 이르는 통로에 단차 등 장애물 또는 유효폭 확보 여부		○
3	장애인주차구역의 규모 적정 여부( 폭 3,3미터 이상, 길이 5미터 이상, 평행 주차구역인 경우 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상)				○
4	주차공간 바닥면이 승하차에 지장을 주는 높이차가 없이 적정		○
5	주차공간 바닥표면이 미끄럽거나 걸려넘어질 염려가 없고 적정		○
6	장애인 전용주차구역 표기 적정성 여부 (주차구역선 또는 바닥면의 식별 용이성, 안내표지 )		○
7	주차관리요원이 주차관리를 하되, 특히 장애인주차구역 관리가 잘되고 있음		○
8	장애인 전용 주차면수 확보 여부(소관 지자체에서 정한 장애인주차구역 면수 정보 사전 확보) * a : 조례상 확보해야 할 면수, b : 현재 면수		a : 3		b : 3
	불법 주차 또는 주차 표지 불법 사용 점검
	점검 사항	위반건수		차량번호
9	장애인자동차표지 위․변조 등 부당사용 행위(주차표지를 부착했더라도 등록된 번호인지 여부 확인, 주차 표지를 받은 장애인이 사망한 경우 등 )
10	장애인 전용주차구역에 불법주차(주차표지를 부착했더라도 보행장애인 비탑승, 주차표지 없는 차량 주차한 경우)	1		-
11	장애인 전용주차구역 주차 표지 불법 대여 등(주차표지를 부착했으나 소유자가 장애인과 관련 없는 차량이 확인된 경우)
12	장애인전용주차구역에 물건을 적치하거나 입구를 막아 진입하지 못하도록 주차방해하는 경우
계

장애인전용주차구역 관리 부실시설 현황-도봉구

<시설명 : 도봉경찰서            소재지 : 도봉구 노해로 403 (창동 17)>

연번	점검 항목		그렇다		그렇지않다
1	장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치 여부,		v
2	출입구 또는 승강설비에 이르는 통로에 단차 등 장애물 또는 유효폭 확보 여부				v
3	장애인주차구역의 규모 적정 여부( 폭 3,3미터 이상, 길이 5미터 이상, 평행 주차구역인 경우 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상)		v
4	주차공간 바닥면이 승하차에 지장을 주는 높이차가 없이 적정		v
5	주차공간 바닥표면이 미끄럽거나 걸려넘어질 염려가 없고 적정		v
6	장애인 전용주차구역 표기 적정성 여부 (주차구역선 또는 바닥면의 식별 용이성, 안내표지 )				v
7	주차관리요원이 주차관리를 하되, 특히 장애인주차구역 관리가 잘되고 있음		v
8	장애인 전용 주차면수 확보 여부(소관 지자체에서 정한 장애인주차구역 면수 정보 사전 확보) * a : 조례상 확보해야 할 면수, b : 현재 면수		a : 4		b : 3
	불법 주차 또는 주차 표지 불법 사용 점검
	점검 사항	위반건수		차량번호
9	장애인자동차표지 위․변조 등 부당사용 행위(주차표지를 부착했더라도 등록된 번호인지 여부 확인, 주차 표지를 받은 장애인이 사망한 경우 등 )	-		-
10	장애인 전용주차구역에 불법주차(주차표지를 부착했더라도 보행장애인 비탑승, 주차표지 없는 차량 주차한 경우)	-		-
11	장애인 전용주차구역 주차 표지 불법 대여 등(주차표지를 부착했으나 소유자가 장애인과 관련 없는 차량이 확인된 경우)	-		-
12	장애인전용주차구역에 물건을 적치하거나 입구를 막아 진입하지 못하도록 주차방해하는 경우	-		-
계

장애인전용주차구역 관리 부실시설 현황-중랑구

<시설명: 망우지구대                       소재지: 중랑구 망우로 391>

연번	점검 항목		그렇다		그렇지않다
1	장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치 여부,		○
2	출입구 또는 승강설비에 이르는 통로에 단차 등 장애물 또는 유효폭 확보 여부				○
3	장애인주차구역의 규모 적정 여부( 폭 3,3미터 이상, 길이 5미터 이상, 평행 주차구역인 경우 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상)				○
4	주차공간 바닥면이 승하차에 지장을 주는 높이차가 없이 적정		○
5	주차공간 바닥표면이 미끄럽거나 걸려넘어질 염려가 없고 적정		○
6	장애인 전용주차구역 표기 적정성 여부 (주차구역선 또는 바닥면의 식별 용이성, 안내표지 )				○
7	주차관리요원이 주차관리를 하되, 특히 장애인주차구역 관리가 잘되고 있음				○
8	장애인 전용 주차면수 확보 여부(소관 지자체에서 정한 장애인주차구역 면수 정보 사전 확보) * a : 조례상 확보해야 할 면수, b : 현재 면수		a : 0		b : 1
	불법 주차 또는 주차 표지 불법 사용 점검
	점검 사항	위반건수		차량번호
9	장애인자동차표지 위․변조 등 부당사용 행위(주차표지를 부착했더라도 등록된 번호인지 여부 확인, 주차 표지를 받은 장애인이 사망한 경우 등 )
10	장애인 전용주차구역에 불법주차(주차표지를 부착했더라도 보행장애인 비탑승, 주차표지 없는 차량 주차한 경우)
11	장애인 전용주차구역 주차 표지 불법 대여 등(주차표지를 부착했으나 소유자가 장애인과 관련 없는 차량이 확인된 경우)
12	장애인전용주차구역에 물건을 적치하거나 입구를 막아 진입하지 못하도록 주차방해하는 경우
계

장애인전용주차구역 관리 부실시설 현황-은평구

<시설명 : 삼부마켓               소재지 : 서울시 은평구 증산로21길 11 >

연번	점검 항목		그렇다		그렇지않다
1	장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치 여부,				√
2	출입구 또는 승강설비에 이르는 통로에 단차 등 장애물 또는 유효폭 확보 여부				√
3	장애인주차구역의 규모 적정 여부( 폭 3,3미터 이상, 길이 5미터 이상, 평행 주차구역인 경우 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상)				√
4	주차공간 바닥면이 승하차에 지장을 주는 높이차가 없이 적정				√
5	주차공간 바닥표면이 미끄럽거나 걸려넘어질 염려가 없고 적정				√
6	장애인 전용주차구역 표기 적정성 여부 (주차구역선 또는 바닥면의 식별 용이성, 안내표지 )				√
7	주차관리요원이 주차관리를 하되, 특히 장애인주차구역 관리가 잘되고 있음				√
8	장애인 전용 주차면수 확보 여부(소관 지자체에서 정한 장애인주차구역 면수 정보 사전 확보) * a : 조례상 확보해야 할 면수, b : 현재 면수		a : 1		b : 0
	불법 주차 또는 주차 표지 불법 사용 점검
	점검 사항	위반건수		차량번호
9	장애인자동차표지 위․변조 등 부당사용 행위(주차표지를 부착했더라도 등록된 번호인지 여부 확인, 주차 표지를 받은 장애인이 사망한 경우 등 )
10	장애인 전용주차구역에 불법주차(주차표지를 부착했더라도 보행장애인 비탑승, 주차표지 없는 차량 주차한 경우)
11	장애인 전용주차구역 주차 표지 불법 대여 등(주차표지를 부착했으나 소유자가 장애인과 관련 없는 차량이 확인된 경우)
12	장애인전용주차구역에 물건을 적치하거나 입구를 막아 진입하지 못하도록 주차방해하는 경우
계

장애인전용주차구역 관리 부실시설 현황-금천구

<시설명 :  홈플러스테스테스코(주)시흥점   소재지 : 서울 금천구 시흥대로 201>

연번	점검 항목		그렇다		그렇지않다
1	장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치 여부,		O
2	출입구 또는 승강설비에 이르는 통로에 단차 등 장애물 또는 유효폭 확보 여부		O
3	장애인주차구역의 규모 적정 여부( 폭 3,3미터 이상, 길이 5미터 이상, 평행 주차구역인 경우 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상)		O
4	주차공간 바닥면이 승하차에 지장을 주는 높이차가 없이 적정				O
5	주차공간 바닥표면이 미끄럽거나 걸려넘어질 염려가 없고 적정		O
6	장애인 전용주차구역 표기 적정성 여부 (주차구역선 또는 바닥면의 식별 용이성, 안내표지 )				O
7	주차관리요원이 주차관리를 하되, 특히 장애인주차구역 관리가 잘되고 있음		O
8	장애인 전용 주차면수 확보 여부(소관 지자체에서 정한 장애인주차구역 면수 정보 사전 확보) * a : 조례상 확보해야 할 면수, b : 현재 면수		a : 22		b : 30
	불법 주차 또는 주차 표지 불법 사용 점검
	점검 사항	위반건수		차량번호
9	장애인자동차표지 위․변조 등 부당사용 행위(주차표지를 부착했더라도 등록된 번호인지 여부 확인, 주차 표지를 받은 장애인이 사망한 경우 등 )
10	장애인 전용주차구역에 불법주차(주차표지를 부착했더라도 보행장애인 비탑승, 주차표지 없는 차량 주차한 경우)	2		-
11	장애인 전용주차구역 주차 표지 불법 대여 등(주차표지를 부착했으나 소유자가 장애인과 관련 없는 차량이 확인된 경우)
12	장애인전용주차구역에 물건을 적치하거나 입구를 막아 진입하지 못하도록 주차방해하는 경우
계		2

장애인전용주차구역 관리 부실시설 현황-관악구

<시설명 : 강남중앙병원       소재지 : 관악구 조원동    >

연번	점검 항목		그렇다		그렇지않다
1	장애인 등의 출입이 가능한 건축물의 출입구 또는 승강설비와 가장 가까운 장소에 설치 여부,				○
2	출입구 또는 승강설비에 이르는 통로에 단차 등 장애물 또는 유효폭 확보 여부				○
3	장애인주차구역의 규모 적정 여부( 폭 3,3미터 이상, 길이 5미터 이상, 평행 주차구역인 경우 폭 2미터 이상, 길이 6미터 이상)				○
4	주차공간 바닥면이 승하차에 지장을 주는 높이차가 없이 적정		○
5	주차공간 바닥표면이 미끄럽거나 걸려넘어질 염려가 없고 적정				○
6	장애인 전용주차구역 표기 적정성 여부 (주차구역선 또는 바닥면의 식별 용이성, 안내표지 )				○
7	주차관리요원이 주차관리를 하되, 특히 장애인주차구역 관리가 잘되고 있음				○
8	장애인 전용 주차면수 확보 여부(소관 지자체에서 정한 장애인주차구역 면수 정보 사전 확보) * a : 조례상 확보해야 할 면수, b : 현재 면수		a : 1		b : 1
	불법 주차 또는 주차 표지 불법 사용 점검
	점검 사항	위반건수		차량번호
9	장애인자동차표지 위․변조 등 부당사용 행위(주차표지를 부착했더라도 등록된 번호인지 여부 확인, 주차 표지를 받은 장애인이 사망한 경우 등 )	-		-
10	장애인 전용주차구역에 불법주차(주차표지를 부착했더라도 보행장애인 비탑승, 주차표지 없는 차량 주차한 경우)	-		-
11	장애인 전용주차구역 주차 표지 불법 대여 등(주차표지를 부착했으나 소유자가 장애인과 관련 없는 차량이 확인된 경우)	-		-
12	장애인전용주차구역에 물건을 적치하거나 입구를 막아 진입하지 못하도록 주차방해하는 경우	-		-
계