문서번호	서울숲공원관리사무소-10783
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		송복식	12/03 허현수
협조
	주무관		代차용호

서울숲공원 CCTV 교체 정비 계획

2014. 12.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원)

서울숲 공원내 CCTV 수리 계획

서울숲 공원내 CCTV 설비중 일부시설이 노후되어 시설물을 교체정비

하여 시설관리 및 공원 이용객 안전에 최선을 다하고자 함.

시설현황

연번	위 치	이상 내용	비 고
1	영주사과길	화질 불출	부품정비
2	체육시설	화질 불출	부품정비
3	생태숲화장실	화질 불출	부품정비
4	방문자센터내	화질 불량	부품정비
5	이벤트마당	화질 불량	카메라 교체(37만화소→52만화소)
6	생태숲화장실뒤	화질 불량	카메라 교체(37만화소→52만화소)
7	곤충식물원뒤	화질 불량	카메라 교체(37만화소→52만화소)
8	환경놀이터	화질 불량	카메라 교체(37만화소→52만화소)

세부 추진계획

○ 정비기간 : 2014.12.3. ~ 12. 12

○ 정비대상 : 서울숲내 8개소

○ 정비방법 : 전문업체와 수의계약

○ 정비내용

- 기 설치되어 있는 노후 CCTV 교체

- 화질불량 카메라 교체(37만 화소 → 52만화소)

소요예산 : 3,000천원

○ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리,사무관리비

기대효과

○ 시설물 유지관리 향상

○ 이용시민 안전 사고 예방 제고

별 첨 : 현황사진 1부. 끝.