품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 북아현제1-3구역주택재개발정비사업                    점검일 : 2014. 12. 02 ~ 12. 03

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 공사수행에 필요한 기반시설 관리상태 점검은 점검취지에 맞게 분기 초 에 실시하여 품질활동에 필요한 작업환경이 확보․유지될 수 있도록 관리 하시기 바람.	시정 검토
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무 를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 품질관리계획서에 제시된 교육훈련운영기준표와 2014년도 교육훈련운영 계획의 교육구분이 상이하니 일치시켜 현장내에서 품질활동을 위한 교육 운영이 적기에 이루어질 수 있도록 조치하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기 적인 점검실시 여부	◦ 년도별 자재 수급계획에 따른 실적을 체계적으로 관리하시기 바람. ◦ 시공에 사용될 자재 중 공장검사가 필요한 자재에 대하여는 사전 공장 점검 계획을 수립하여 적기에 점검이 이루어질 수 있도록 조치하고, 점검 전 설계도서 및 KS규정을 충분히 숙지하여 점검 체크리스트를 상세히 작성(정량적, 정성적)하여 내실 있는 점검이 이루어질 수 있도록 하시기 바람.	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당자는 양식에 의거 일일환경점검을 실시하고 주간단위로 환경 영향조사보고서를 작성 감리의 확인을 받으시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 북아현 1획지 E/A설치구간(1~5단)의 E/A 수직분력에 대한 전단저항을 띠장 받침부와 브라켓트의 용접장으로 저항하도록 설계되었으나, 일부 구간 용접상태 불량으로 수직 전단 저항력 부족이 예상되므로 부족한 부분에 대하여 용접장 확보조치 요망. ◦ 북아현 4획지 402동 구간내 CIP시공구간의 토공 작업시 과굴착이 발생 되지 않도록 소단 설치 및 버팀보를 적기에 시공하시기 바람. (토목시공 이섬범 위원) ◦ Earth Anchor P․C strand 여유길이 확보가 설계도면에 1.5m 기준으로 되어있으나 현장 관리는 건축 구조물 공정을 고려하여 40~50cm 여유 길이로 절단 처리되어 있음 따라서 재 인장 상황이 발생할 경우를 대비 대책을 사전에 강구하시기 바람. ◦ Earth Anchor 시공 간격이 부분적으로 상이함. 작용하는 토압에 저항하는 Anchor체의 간격은 힘의 분배 등을 고려 하여 설계되어 있으므로 가능한 H-Pile의 중앙에 설치토록 하는 것이 바람직 함. ◦ 토압판 배면부 채움상태 불량 주로 토층이 변화하는 구간(풍화대에서 암반층)에서의 토류판 배면부 채움이 불량하므로 몰탈 채움 등으로 보강하여 배면부 채움 불량에 따른 지반침하 발생 등을 미연에 방지토록 하여야 함. ◦ 토류판 일부구간 훼손 일부 설치된 토류판 중 훼손된 토류판은 제거 후 재설치토록 하여 기능을 확보하기 바람. ◦ 보강 옹벽 Type B구간 외적 안정성 검토 보완(두산APT측 보강옹벽) 가시설 구간과 영구옹벽이 혼합되어 터파기가 시행되는 구간으로 굴착 과정에서의 전체 단면을 대상으로 정밀외적 안정해석에 의한 안정성 검토 보완(수치해석) ◦ 지하철 측 CIP 설치구간 지층 상황에 따라 CIP 길이 변화가 매우 심한 상태 임 따라서 굴착 중 CIP 설치 위치가 변화하는 구간에서 흙막이 벽체 로서의 기능이 일부 문제가 발생될 수 있으므로 흙막이 벽체가 연속적인 기능을 발휘할 수 있도록 보완하시기 바람.(토질및기초 백경종 위원)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “북아현 제1-3구역주택재개발정비사업”의 시공자인 대림산업(주)와 감리자인 ㈜토펙엔지니어링

에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수

있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.