함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	은평소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수 결과보고(은평)

1. 관련근거

가. 市 예방과-24482호(2014. 11. 11.)

『타이머형 가스차단기 추가설치 변경계약에 따른 서별 수량조정 알림』

나. 市 예방과-25838호(2014. 12. 1.)

『2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수 요청』

다. 예방과-14718호(2014. 12. 2.)

『2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 검수 계획』

2. 2014년도 타이머형 가스차단기 추가 설치 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 12. 3. ~ 2014. 12. 5.

나. 검수대상 : 14세대

다. 검수내용 : 가스차단기‧퓨즈콕 설치 및 작동여부, 가스누출 여부 등

라. 검수결과 : 설치완료

설치(계약)업체	설치 확인 (검수)자	설치대상		설치완료		비 고
		가스차단기	퓨즈콕	가스차단기	퓨즈콕
한국도시가스 (대표 이승헌) ☎861-3534 *************	팀장:김승도 직원:김 록	14 세대	11	14 세대	11	홀몸어르신:7 장애인:3 독거노인 등:4

붙임  2014년 타이머형 가스차단기 설치완료 대상(은평).  끝.

	은평소방서장
담당자	김록		위험물안전팀장	김승도		예방과장	전결 12/08 代고기정
협조자
시행	예방과-15008	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962 (진관동120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화		/전송	02-357-0129	/		/	부분공개