문서번호	시설관리과-25322
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
이상렬	代손병대	12/08 송근호
협 조
	주무관		손병대

순찰반 업무일지

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지, 가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 배수지·가압장 기전설비점검 및 작업내용 ○중앙제어실.가압장.배수지.증압장 - 우면산배수지: 고압 배전반 PT휴즈 파손 교체 – 일산전기(주) -> 순찰 및 점검자: 강준성.손병대.김문호 서영석.임경범.이상렬 - 일원가증압장: 분전반 SPD(낙뢰피해방지) 신설 설치 – 한국전자금융(주) -> 순찰 및 점검자: 손병대.김문호 임경범.이상렬 - 내곡배수지: 분전반 SPD(낙뢰피해방지) 교체 설치 (한국전자금융) -> 순찰 및 점검자: 손병대.김문호 임경범.이상렬	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 6개소 무인증압장 : 21개소 배수지 : 8개소 유량계 : 23개소 (구역6개소포함) CCTV : 47개소 전기방식 : 57개소 KT통신선로:74회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2014년 12월 05일(금)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다