출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	12/11 이만기

	명에 의하여 수계관말 잔류염소 수질검사 및 모니터링지점 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 11
보 고 자 : 시설관리6급 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 12월 11일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(수계관말 수질검사 및 모니터링 수질검사)
출장자	공업7급 천대기. 시설관리6급 이위복
내용	○ 수계관말 잔류염소 수질검사 - 무인배수지 수계별 관말지점의 8개소 잔류염소 측정결과 수질기준 이내로 적합 하였으며 잔류염소는 안정적으로 유지되고 있음 ○ 모니터링지점 잔류염소 수질검사 - 6지점 잔류염소 측정 결과 잔류염소 범위(0.10~0.30mg/L)를 만족하였음. ※ 수계관말 잔류염소 및 모니터링지점 수질검사결과 는 별도 보고 끝.
비 고