점  검  사  진

공 사 명 :	구의동 파크타운 신축공사	점검일 :	2014.12.22.
지적사항 :	지하1층 주차장 기둥과 보 접속부 철근노출 및 재료분리부분 무수축 모르타르 등으로 보수하기 바람