문서번호	인력개발과-24419
결재일자	2014.12.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
채정진		이병욱	12/23 김동익
협조

수안보연수원 부대시설 보수공사

2014. 12.

행 정 국

(인력개발과)

수안보연수원 부대시설 보수공사

수안보연수원 부대시설이 단체연수 등 잦은 사용으로 인하여 파손 및 노후되어 보수하는 공사임

□ 사우나 및 탁구장 개요

○ 사우나 : 남,여 사우나 각 1개소 및 노천탕

○ 탁구장 : 2개소 67㎡(33.5㎡×2개소)

□ 현 황

○ 사우나 온천수에 석회석 성분이 많이 포함되어 있어 배수관에 석회석 성분이 침착되어 배수관이 좁아져 배수가 불량

○ 탁구장 바닥이 사무실에 적합한 악세스플로어로 되어 있어 탁구장 바닥으로 부적합함

□ 보수공사 내용

○ 사우나 배수관 교체(sts →pvc)

구 분	D40	D100	D125
배수관 길이	21m	50m	66m

○ 탁구장 바닥(67㎡) 교체(악세스플로어→탁구장 전용 바닥재)

○ 공사기간 : 착공일부터 20일 이내

□ 소요예산

○ 보수비용 : 20,790천원

○ 예산과목 : 행정국 인력개발과, 인적자원 역량 강화, 수련원 관리사업, 연수원 운영, 시설비(100-401-01)

□ 하자보수

○ 지방계약법시행규칙 제68조 [별표1](공사의 종류별 하자담보책임기간)에 의함