문서번호	기전과-10142
결재일자	2014.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
이귀섭		김대진	12/26 송상영
협 조
	주무관			곽정헌

음향신호기 및 보행자 작동신호기 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

동부도로사업소

(기전과)

음향신호기 및 보행자 작동신호기 점검 계획

횡단보도 이용시 보행편의를 위해 설치한 음향신호기 및 보행자 작동신호기에 대한 일제점검을 실시하여 시각장애인의 불편사항 및 보행인의 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

점검대상 및 점검조 편성

○ 점검대상 : 음향신호기 1,592대, 보행자 작동신호기 : 46개소

(2014년 설치분 제외 – 시공자 점검)

○ 점검자 : 기전과 직원 2명, 교통신호기 정비용역 8명

조별	점검구역	음향 신호기	보행자 작동신호기	교통신호기 정비용역	사무실
1조	강 남	244	7	김 화, 신현동	이 귀섭
2조	수 서	384	12	임호욱, 나승윤
3조	송 파	500	6	민병각, 신현수	곽 정헌
4조	강 동	464	21	오이근, 장재남
계		1,592	46

○ 점검장비 : 고소작업차량 4대

점검기간 : 2014. 12. 29. ~ 2015. 1. 30.

주요 점검사항

○ 시각장애인 음향신호기 정상작동(리모콘 및 버튼) 여부

○ 보행자 작동 신호기 정상작동 여부

○ 함체, 고정밴드, 앞버튼, 안내표지 등 정상설치 여부

○ 운영조건에 따른 신호기 정상 작동여부

○ 누전, 돌출부등 이용자 안전관련  사항 등

점결결과 조치계획

○ 밴드고정, 안내표지 설치등 경미한사항은 교통신호기 정비용역에서         즉시조치

○ 보행자 작동신호기 및 음향신호기 하자검사 시행

(2012, 2013년 설치한 음향신호기)

○ 음향신호기 작동불량 사항은 연간단가업체에 작업지시하여 조치

○ 보행자 작동신호기 고장시 연간단가업체에 작업지시 및 신호운영실        과 협조하여 정비 조치

따로붙임 : 1. 음향신호기 점검표  1부.

2. 보행자 작동신호기 점검표  1부. 끝.