2014년 굴착복구공사 하자검사(하반기) 결과 보고

하자검사 대상

○ 검사대상 : 2012년, 2013년 굴착복구공사(원인자, 관리청복구)

- 총 547건 : 2012년 287건, 2013년 260건

- 구별 점검대상 : 강북 89건, 노원 12건, 도봉 65건, 성북 93건, 종로 188건

○ 검사기간 : 2014. 11. 21 ~ 12. 05

○ 검사직원 : 구별 담담직원, 굴착감리원, 굴착검측원

하자검사 구청별 적출(원인자, 관리청) 현황

구 별	계	2012년	2013년	비 고
계	8	5	3	□ 원인자(도시가스 2건, 통신 2건) □ 관리청(전기 4건)
도 봉 구	2	1	1	□ 원인자(통신1건.가스1건)
성 북 구	1	1	-	□ 원인자(가스 1건)
종 로 구	5	3	2	□ 원인자(상수 1건) □ 관리청(전기 4건)

조치계획

○ 경미한구간 : 신구접합부 불량 : 원인자 3건, 관리청 2건

⇒ 2014.12.30.일한 응급복구 조치지시

○ 재시공구간 : 도로침하 및 파손 : 원인자 2건, 관리청1건

⇒ 2015.3월경 도로포장 전면 평삭 재시공 지시

하자대상 현황(2012년 5건, 2013년 3건)

연번	시행년도	노선명 (하자위치)	하자규모				복구기관 (시공사)	비 고 (굴착기관) (허가번호)
			폭	연장	면적	하자내용
1	2012	윗마들길 (문화고교앞)	1	20	20	신.구접합부 분리	원인자 (sk텔레콤)	도봉구 -2012 통신-00025
2	2012	종로1가	1.2	6.0	7.2	포장침하 신,구 접합분리	관리청 (한전)	종로구 -2012 전기-00307
3	2012	창의문로	1.2	30	36	침하.신,구 접합분리	관리청 (한전)	종로구 -2012 전기-00058
4	2012	인촌로	1.2	4.0	4.8	신,구 접합분리	원인자 (도시가스)	성북구 -2012 가스-00048
5	2012	삼청동길	1.0	78	78	차선미시공 신,구 접합분리	관리청 (한전)	종로구 -2012 한전-00028
6	2013	도봉로 도봉산역앞)	1	33	33	신구접합부 분리	원인자 (도봉구청)	도봉구 -2013 통신-00013
7	2013	대학로	3,0	5,0	15	포장탈락 신,구 접합분리	원인자 (상수도)	종로구 -2013 상수-00171
8	2013	율곡로	2.0	8.0	16	포장침하	원인자 (한전)	종로구 -2013 전기-00001